## Ark1
Temperatur [C]
Tid(min): | Invendigt | Midt | Bund | Reference | tid |  | T [C]
0 | 24.7 | 25.1 | 24.9 | 25 | 16:08 | Start temp:
1 | 24.7 | 25.2 | 25.1 |  | 16:09 | Omgivelses temp:
2 | 25.0 | 25.7 | 25.5 |  | 16:10
3 | 25.2 | 26.0 | 25.8 |  | 16:11 | Udgang
4 | 25.4 | 26.1 | 26.0 |  | 16:12 | Load [Amp]: | 15
5 | 25.9 | 26.6 | 26.4 |  | 16:13 | Spænding [V]: | 72.1
6 | 26.1 | 26.8 | 26.6 |  | 16:14
7 | 26.3 | 27.0 | 26.8 |  | 16:15 | Indgang
8 | 26.5 | 27.2 | 26.5 |  | 16:16 | Load [Amp]:
9 | 27.0 | 27.5 | 27.3 |  | 16:17 | Spænding [V]:
10 | 27.1 | 27.8 | 27.6 |  | 16:18
11 | 27.5 | 28.1 | 27.8 |  | 16:19 | Optagelse | Start tid | længde | gemmetid | tidsserie start
12 | 27.7 | 28.4 | 28.2 |  | 16:20 | 1479 | 16:08 | 15:06 | 3:00 | 0:00
13 | 27.8 | 28.5 | 28.4 |  | 16:21 | 1480 | 16:26 | 15:00 | 3:00 | 19:00
14 | 28.2 | 28.9 | 28.5 |  | 16:22 | 1481 | 16:44 | 20:00 |  | 36:00
15 | 28.5 | 29.2 | 28.8 |  | 16:23 | 1482 | 17:09 | 10:00
16 |  |  |  |  | 16:24
17 |  |  |  |  | 16:25
18 | 29.0 | 29.7 | 29.3 |  | 16:26 | Note: Kabel tromle have været opvarmet før og så afkølet, måske ikke kølet nok.
19 | 29.2 | 29.8 | 29.4 |  | 16:27
20 | 29.4 | 30.0 | 29.6 |  | 16:28
21 | 29.7 | 30.2 | 29.8 |  | 16:29
22 | 29.8 | 30.3 | 29.9 |  | 16:30
23 | 30.1 | 30.6 | 30.1 |  | 16:31
24 | 30.0 | 30.7 | 30.3 |  | 16:32
25 | 30.5 | 30.9 | 30.3 |  | 16:33
26 | 30.5 | 30.9 | 30.4 |  | 16:34
27 | 30.7 | 31.2 | 30.5 |  | 16:35
28 | 30.8 | 31.3 | 30.6 |  | 16:36
29 | 31.0 | 31.4 | 30.8 |  | 16:37
30 | 30.8 | 31.4 | 30.8 |  | 16:38
31 | 31.0 | 31.6 | 31.1 |  | 16:39
32 | 31.0 | 31.6 | 31.0 |  | 16:40
33 | 31.2 | 31.8 | 31.1 |  | 16:41
34 |  |  |  |  | 16:42
35 |  |  |  |  | 16:43
36 | 31.6 | 32.1 | 31.5 |  | 16:44
37 | 31.7 | 32.3 | 31.6 |  | 16:45
38 | 31.7 | 32.4 | 31.7 |  | 16:46
39 | 31.8 | 32.4 | 31.6 |  | 16:47
40 | 31.7 | 32.6 | 31.7 |  | 16:48
41 | 31.9 | 32.6 | 31.8 |  | 16:49
42 | 32.0 | 32.5 | 31.6 |  | 16:50
43 | 32.1 | 32.6 | 31.8 |  | 16:51
44 | 32.2 | 32.7 | 31.9 |  | 16:52
45 | 32.3 | 32.8 | 32.0 |  | 16:53
46 | 32.2 | 33.0 | 32.2 |  | 16:54
47 | 32.1 | 33.0 | 32.0 |  | 16:55
48 | 32.2 | 33.0 | 32.1 |  | 16:56
49 | 32.4 | 33.0 | 32.1 |  | 16:57
50 | 32.4 | 33.0 | 32.1 |  | 16:58
51 | 32.6 | 33.1 | 32.1 |  | 16:59
52 | 32.6 | 33.2 | 32.2 |  | 17:00
53 | 32.8 | 33.4 | 32.4 |  | 17:01
54 | 32.8 | 33.3 | 32.4 |  | 17:02
55 | 32.6 | 33.4 | 32.4 |  | 17:03
56 | 32.7 | 33.4 | 32.5 |  | 17:04
57 |  |  |  |  | 17:05
58 |  |  |  |  | 17:06
59 |  |  |  |  | 17:07
60 |  |  |  |  | 17:08
61 | 32.7 | 33.4 | 32.5 |  | 17:09
62 | 32.7 | 33.5 | 32.3 |  | 17:10
63 | 32.7 | 33.5 | 32.4 |  | 17:11
64 | 32.8 | 33.5 | 32.4 |  | 17:12
65 | 32.7 | 33.5 | 32.5 |  | 17:13
66 | 32.9 | 33.5 | 32.6 |  | 17:14
67 | 32.8 | 33.6 | 32.7 |  | 17:15
68 | 32.8 | 33.8 | 32.7 |  | 17:16
69 | 32.8 | 33.7 | 32.8 |  | 17:17
70 | 33.0 | 33.8 | 32.8 |  | 17:18
71 | 33.1 | 33.8 | 32.9 |  | 17:19