## Ark1
Temperatur [C]
Tid(min): | Invendigt | Midt | Bund | Reference | tid |  | T [C]
0 | 32.8 | 34.1 | 33.1 | 25 | 17:29 | Start temp:
1 | 33.5 | 35.2 | 33.9 |  | 17:30 | Omgivelses temp:
2 | 33.9 | 36.4 | 35.0 |  | 17:31
3 | 34.8 | 37.5 | 36.2 |  | 17:32 | Udgang
4 | 35.9 | 38.7 | 37.2 |  | 17:33 | Load [Amp]: | 30
5 | 36.9 | 39.7 | 38.2 |  | 17:34 | Spænding [V]: | 72.1
6 | 38.0 | 40.7 | 39.2 |  | 17:35
7 | 38.9 | 41.6 | 40.0 |  | 17:36 | Indgang
8 | 39.7 | 42.4 | 40.9 |  | 17:37 | Load [Amp]:
9 | 40.6 | 43.1 | 41.4 |  | 17:38 | Spænding [V]:
10 | 41.2 | 43.7 | 42.1 |  | 17:39
11 | 42.2 | 44.7 | 43.0 |  | 17:40 | Optagelse | Start tid | længde | gemmetid | tidsserie start
12 | 43.0 | 45.4 | 43.6 |  | 17:41 | 1483 | 17:29 | 14:59 |  | 0:00
13 | 43.7 | 45.0 | 44.0 |  | 17:42 | 1484 | 17:49 | 600:00
14 | 44.1 | 46.7 | 44.7 |  | 17:43
15 | 44.5 | 47.0 | 45.0 |  | 17:44
16 |  |  |  |  | 17:45
17 |  |  |  |  | 17:46
18 |  |  |  |  | 17:47 | Note: Forsøg forsat direkte efter halv load
19 |  |  |  |  | 17:48
20 | 47.5 | 50.3 | 47.8 |  | 17:49
21 | 47.9 | 50.8 | 48.0 |  | 17:50
22 | 48.5 | 51.1 | 48.3 |  | 17:51
23 | 48.8 | 50.8 | 48.8 |  | 17:52
24 | 49.0 | 51.1 | 49.4 |  | 17:53
25 | 49.6 | 51.6 | 49.8 |  | 17:54
26 | 49.9 | 51.8 | 50.1 |  | 17:55
27 | 50.0 | 52.1 | 50.3 |  | 17:56
28 | 50.6 | 52.3 | 50.5 |  | 17:57
29 | 50.9 | 52.6 | 50.7 |  | 17:58
30 | 51.2 | 53.5 | 51.3 |  | 17:59
31 | 51.2 | 53.9 | 51.5 |  | 18:00
32 | 51.7 | 54.1 | 51.8 |  | 18:01
33 | 52.0 | 54.3 | 52.0 |  | 18:02
34 | 52.3 | 54.7 | 52.2 |  | 18:03
35 | 52.6 | 55.0 | 52.6 |  | 18:04
36 | 53.0 | 55.3 | 52.8 |  | 18:05
37 | 53.2 | 55.6 | 52.9 |  | 18:06
38 | 53.6 | 55.5 | 53.1 |  | 18:07
39 | 53.5 | 55.7 | 53.0 |  | 18:08
40 | 53.5 | 56.2 | 53.3 |  | 18:09
41 | 53.7 | 56.4 | 53.5 |  | 18:10
42 | 53.9 | 56.5 | 53.8 |  | 18:11
43 | 54.2 | 56.8 | 54.1 |  | 18:12
44 | 54.2 | 57.1 | 54.1 |  | 18:13
45 | 54.1 | 56.8 | 53.7 |  | 18:14
46 |  |  |  |  | 18:15
47 |  |  |  |  | 18:16
48 |  |  |  |  | 18:17
49 |  |  |  |  | 18:18
50 |  |  |  |  | 18:19
51 |  |  |  |  | 18:20
52 |  |  |  |  | 18:21
53 |  |  |  |  | 18:22
54 |  |  |  |  | 18:23
55 |  |  |  |  | 18:24
56 |  |  |  |  | 18:25
57 | 56.3 | 59.2 | 55.5 |  | 18:26
58 |  |  |  |  | 18:27
59 |  |  |  |  | 18:28
60 |  |  |  |  | 18:29
61 |  |  |  |  | 18:30
62 | 56.5 | 59.8 | 55.9 |  | 18:31
63 |  |  |  |  | 18:32
64 |  |  |  |  | 18:33
65 |  |  |  |  | 18:34
66 |  |  |  |  | 18:35
67 |  |  |  |  | 18:36
68 |  |  |  |  | 18:37
69 | 56.9 | 60.3 | 55.4 |  | 18:38
70 | 57.5 | 60.6 | 55.6 |  | 18:39
71 | 57.5 | 61.2 | 56.0 |  | 18:40
72 | 58.0 | 61.3 | 56.5 |  | 18:41
73 | 58.2 | 61.4 | 56.6 |  | 18:42
74 | 58.6 | 61.6 | 56.8 |  | 18:43
75 | 58.7 | 61.9 | 56.9 |  | 18:44
76 | 59.0 | 62.1 | 57.3 |  | 18:45
77 | 59.8 | 63.4 | 58.3 |  | 18:46
78 | 60.0 | 63.4 | 58.2 |  | 18:47
79 | 60.0 | 63.3 | 58.1 |  | 18:48
80 | 60.7 | 63.6 | 58.3 |  | 18:49
81 | 60.8 | 64.2 | 59.0 |  | 18:50
82 | 61.3 | 65.2 | 61.3 |  | 18:51
83 | 62.1 | 66.6 | 61.2 |  | 18:52
84 | 62.4 | 67.5 | 62.0 |  | 18:53
85 | 63.1 | 68.7 | 63.3 |  | 18:54
86 | 64.4 | 69.0 | 63.5 |  | 18:55
87 | 64.3 | 69.1 | 63.6 |  | 18:56
88 |  |  |  |  | 18:57
89 |  |  |  |  | 18:58
90 |  |  |  |  | 18:59